DUKE ENERGY OHIO

4901:5-5-04(E)(2)

FORM FE-T10: SUMMARY OF PROPOSED SUBSTATIONS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substation Name | Voltage(s) (kV) | Type\*  | Timing | Line Association(s) | Line Existing or Proposed | Minimum Substation Site Acreage |
| Camp Washington | 138 & 12.47  | D  |  2025 | DEO-1581 |  Existing |  ~2 |
|  Keever | 138 & 12.47  | D  |  2027 | DEO-5485 or DEO-5680  |  Existing |  ~5 |
|  Decker | 138 & 12.47  | D  |  2027 | DEO-7582 |  Existing |  ~5 |
|  Hankins | 138 & 12.47  | D  |  2027 | DEO-3887 or DEO-3888 |  Existing |  ~5 |

\* - Distribution (D) Transmission (T)